Ūkio subjektų aplinkos

monitoringo nuostatų

4 priedas

x

Aplinkos apsaugos agentūrai

Lietuvos geologijos tarnybai prie aplinkos ministerijos

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| juridinis asmuo | x |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) |  |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |
| (tinkamą langelį pažymėti X) |  |

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |  |
| --- | --- | --- |
| UAB „Utenos vandenys“ | 183633981 |
| 1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso nr. | kor-pusas | buto ar negyvena-mosios patalpos nr. |
| Utenos r. | Naujasodžio kaimas | Vandenų | 1 |  |  |
| 1.5. ryšio informacija |
| telefono nr. | fakso nr. | el. pašto adresas |
| 8 389 65110 | 8 389 65104 | info@utenosvandenys.lt |
| 2. Ūkinės veiklos vieta: |  |
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |
| Pačkėnų aglomeracija |
| adresas |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso nr. | kor-pusas | buto ar negyvena-mosios patalpos nr. |
| Utenos r. | Utenos sen., Šabaldauskų k. |  |  |  |  |
| 3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: |  |
| telefono nr. | fakso nr. | el. pašto adresas |
| 8 389 65098 | 8 389 65104 | i.dumbraviene@utenosvandenys.lt |
| 4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: už 2021m |  |

III. Monitoringo (Išskyrus poveikio požeminiam vandeniui monitoringo) duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

Pačkėnų aglomeracijos nuotekų valymo įrenginių monitoringo už 2021 m. duomenų analizė ir palyginimas su kriterijais, pateiktais Taršos leidime Nr. TL-U.4-40/2019 taip pat palyginimas gautų duomenų su praėjusių metų monitoringo duomenimis, pateikta lentelėse:

| Eil.Nr. | Teršalo pavadinimas | Laboratorinių monitoringo tyrimų vidutiniai rezultatai 2021m. | DLK vidut1., mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BDS7, mg/lO2 | 7.3 | 23 |

1.DLK vidut.- didžiausia leistina vidutinė koncentracija, nustatyta Taršos leidime Nr.TL-U.4-40/2019

2021 m. monitoringo duomenų palyginimas su 2020m. duomenimis:

| Eil.Nr. | Teršalo pavadinimas | Laboratorinių tyrimų vidutiniai rezultatai 2021m. | Laboratorinių tyrimų vidutiniai rezultatai 2020m. | Palyginimas Vidutinė koncentracija 2021m., lyginant su 2020m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BDS7, mg/lO2 | 7.3 | 5.6 | +1,7 |

IŠVADA: Iš Pačkėnų aglomeracijos nuotekų valymo įrenginių išleidžiamų  nuotekų BDS7   vidutinė koncentracijos vertė neviršija nustatytos.

Ūkio subjekto veikla nesukelia neigiamo poveikio aplinkai.

Ataskaitą parengė   Irena Dumbravienė 8 389 65098

(Vardas ir pavardė, telefonas)

| Gamybos direktorė |  |  |  | Giedrė Vabolienė |  | 2022 -01-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  | (Data) |